RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA DEL RISPETTO

DELLA LEGGE 46/90 e art. 5 D.M.S.E. 37/2008

SI	NO

- Utenze condominiali di potenza superiore a 6 Kw						 (	(

- Unità abitative la cui superficie è superiore a 400 mq.					 (	(

- Immobili produttivi e/o commerciali con utenze alimentate con tensione

superiore a 1000 V o in bassa tensione >/= mq. 200					 (	(

- Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo con potenza

complessiva maggiore di 1200 VA rese agli alimentatori					 (	(

- Impianti ad uso medico con pericolo di incendio e/o esplosione

con potenza >/= 1,5 Kw									 (	(

- Impianti di protezione da scariche atmosferiche per edifici di volume

superiore a 200 mc. dotati di impianti elettrici a norme specifiche CEI

e alti più di mt. 5,00										 (	(

- Impianti di trasporto e utilizzazione gas di portata termica > di 34,8 Kw			 (	(

- Canne fumarie per impianti di climatizzazione con potenzialità

frigorifera >/=40.000 frigorie/h								 (	(

- Montacarichi, ascensori o scale mobili							 (	(

- Impianti di protezione antincendio in locali ospitanti attività soggette alla

prevenzione incendi										 (	(

Nel caso sia riscontrata l'esistenza di uno dei casi suindicati il progetto deve essere accompagnato dalla progettazione esecutiva degli impianti medesimi sulla base di quanto disposto dall'art. 6 della Legge 46/90 e del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n° 447/91.

In ogni caso gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da imprese in possesso del Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 del D.P.R. 447/91 e dell'art. 5 della Legge n° 46/90.

Per quanto non espressamente indicato viene assicurato il rispetto della Legge 46/90 e del rispettivo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 447/91) e delle norme vigenti in materia.

I sottoscritti, consapevoli della responsabilità che si assumono, con la presente dichiarano che i dati suesposti e che fanno parte integrante del progetto allegato sono veritieri

……………………………………, lì …………………..

IL COMMITTENTE							       IL PROGETTISTA

……………………………………… 						………………………………………

(Firma)   									(Timbro e Firma)

# Text boxes

# AL COMUNE DI RIVELLO

## SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Viale Monastero, n.° 48

85040 RIVELLO (PZ)

tel. 0973/46004 fax. 0973/428949